## Zadanie
ZADANIE
Stavba: |  | Obnova budovy OPP v Kráľovskom Chlmci - I.etapa
Objekt: |  | Ostatné práce pri zateplení plochy strešného plášťa
Objednávateľ: |  | Mesto Kráľovský Chlmec
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval: | Ing. Marián Mihálik
Miesto: |  | Kráľovský Chlmec |  |  | Dátum: | 20. 3. 2019
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie
1 | 011 | 311272123 | Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hr. 250 mm, (250x249x499) P6-650 | m3 | 1.23
|  | 4 | Vodorovné konštrukcie
2 | 011 | 411321414 | Betón stropov doskových, železový tr. C 25/30 ( ozn.S2 ) | m3 | 0.794
3 | 011 | 411351107 | Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné ( ozn.S2 ) | m2 | 2.8
4 | 011 | 411351108 | Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné ( ozn.S2 ) | m2 | 2.8
5 | 011 | 411354258 | Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vľn do 50 mm hr. 1,5 mm ( ozn.S2 ) | m2 | 5.29
6 | 011 | 411362441 | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm ( ozn.S2 ) | m2 | 5.29
|  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
7 | 211 | 938902071 | Očistenie povrchu konštrukcií tlakovou vodou | m2 | 613.7
8 | 764 | 764430840 | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t, ( ozn.m ) | m | 141
9 | 764 | 764331830 | Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00205, ( ozn.m ) | m | 152.975
10 | 764 | 764312822 | Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t, ( ozn.n ) | m2 | 16.92
11 | 764 | 764311822 | Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t, ( ozn.p ) | m2 | 4.83
12 | 012 | 411121121-D | Demontáž panela stropného prefabrikovaného zo železobetónu šírky 1200mm dľ.do 3000mm, ( ozn.r ) | ks | 6
13 | 013 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 2.079
14 | 013 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 39.501
15 | 013 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 2.079
16 | 013 | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 2.079
17 | 211 | 979087112 | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 2.079
18 | 013 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 2.079
|  | 99 | Presun hmôt HSV
19 | 014 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 3.673
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 712 | Izolácie striech
20 | 711 | 712300841 | Očistenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu odškrabaním a urovnaním povrchu -0,00200t ( ozn.S1 ) | m2 | 613.7
21 | 711 | 998712202 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | %
|  | 721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia
22 | 721 | 721210822 | Demontáž strešného vtoku DN 100, -0,01705t | ks | 3
23 | 721 | 721233115 | Strešný vpust s vertikálnym odtokom pre ploché strechy, tepelne izolovaný so zvislým odtokom s PVC pevnou izolačnou prírubou DN110, so záchytným košom, na pripojenie navarením na systémy mPVC fóliových hydroizolácií | ks | 3
24 | 721 | 998721202 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m | %
|  | 764 | Konštrukcie klampiarske
25 | 764 | 764731115 | Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z poplastovaných plechov r.š. 500 mm, farba podľa PD ( ozn. 1K ) | m | 141
26 | 764 | 764171301 | Krytina z poplastovaných plechov sklon strechy do 30°, farba podľa PD ( ozn. 2K, 3K, 5K, 6K ) | m2 | 18.1
27 | 764 | 764721113-R | Lemovacia lišta z poplastovaných plechov r.š. 165 mm, farba podľa PD ( ozn. 4K ) | m | 12
28 | 764 | 998764202 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | %
|  | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové
29 | 767 | 767585112 | Montáž doplnkov, vzduchotechnická mriežka | ks | 1
30 | 429 | 4297201200 | Ventilačná mriežka kovová, hranatá so sieťkou 250x200 mm | ks | 1
31 | 767 | 998767202 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | %
Celkom