|  | VÝKAZ VÝMER |  |  |  |  |  | Príloha č. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rekonštrukcia tribúny na futbalovom štadióne v našom meste |  |  |  |  |  |
|  | JKSO: |  |  |  |  | KS: |  |
|  | Miesto: |  | Kráľovsky Chlmec |  |  | Dátum: |  |
|  | Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO: |  |
|  |  | Mesto Kráľovský Chlmec |  |  |  | IČ DPH: |  |
|  | Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | Vyplň údaj |
|  |  | Vyplň údaj |  |  |  | IČ DPH: | Vyplň údaj |
|  | Projektant: |  |  |  |  | IČO: |  |
|  |  |  |  |  |  | IČ DPH: |  |
|  | Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO: |  |
|  |  |  |  |  |  | IČ DPH: |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane |
|  | DPH | základná | 0,00 |  |  | 20,00% | 0,00 |
|  |  | znížená | 0,00 |  |  | 20,00% | 0,00 |
|  | Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0,00 |
|  | Projektant |  |  | Spracovateľ |  |  |  |
|  | Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |
|  | Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ |  |  |  |
|  | Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |
| REKAPITULÁCIA ROZPOČTU |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rekonštrukcia tribúny na futbalovom štadióne v našom meste |  |  |  |  |  |
| Miesto: |  |  | Kráľovsky Chlmec |  |  | Dátum: |  |
| Objednávateľ: |  |  | Mesto Kráľovský Chlmec |  |  | Projektant: |  |
| Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: |  |
| Kód dielu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkom [EUR] |
| Náklady z rozpočtu |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 762 - Konštrukcie tesárske |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 764 - Konštrukcie klampiarske |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 767 - Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 783 - Nátery |  |  |  |  |  | 0,00 |
| ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rekonštrukcia tribúny na futbalovom štadióne v našom meste |  |  |  |  |  |
| Miesto: |  |  | Kráľovsky Chlmec |  |  | Dátum: |  |
| Objednávateľ: |  |  | Mesto Kráľovský Chlmec |  |  | Projektant: |  |
| Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
| Náklady z rozpočtu |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0,000 |
|  | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0,000 |
| 1 | K | 941941031 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 360,000 |  | 0,000 |
| 2 | K | 941941191 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 360,000 |  | 0,000 |
| 3 | K | 941941841 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 360,000 |  | 0,000 |
| 4 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 6,969 |  | 0,000 |
| 5 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 348,450 |  | 0,000 |
| 6 | K | 979089112 | Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné | t | 6,969 |  | 0,000 |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0,000 |
|  | D | 762 | Konštrukcie tesárske |  |  |  | 0,000 |
| 7 | K | 762331811 | Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy do 120 cm2, -0.00800t | m | 458,333 |  | 0,000 |
| 8 | K | 762332110 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2 | m | 458,333 |  | 0,000 |
| 9 | M | 605410000200 | Rezivo stavebné zo smreku - dosky bočné triedené hr. 25 mm, š. 100-200 mm, dĺ. 4000-6000 mm | m3 | 18,150 |  | 0,000 |
| 10 | K | 762395000 | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešnékonštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty | m3 | 16,500 |  | 0,000 |
| 11 | K | 998762102 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | t | 9,575 |  | 0,000 |
|  | D | 764 | Konštrukcie klampiarske |  |  |  | 0,000 |
| 12 | K | 764171716 | Krytina LINDAB - trapézový systém T-60, šírka 920 mm, hr. 0,6 mm, sklon strechy od 30° do 45°-„alebo ekvivalentný“ | m2 | 360,000 |  | 0,000 |
| 13 | K | 764171750 | Krytina LINDAB trapézový - doplnky na strechu ukončovacie -„alebo ekvivalentný“ | sub | 1,000 |  | 0,000 |
| 14 | K | 764311822 | Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t | m2 | 360,000 |  | 0,000 |
| 15 | K | 998764101 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | t | 2,463 |  | 0,000 |
|  | D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0,000 |
| 16 | K | 767421131 | Montáž strešneho jokloveho trámu jednoduchého | m | 150,000 |  | 0,000 |
| 17 | M | 145620001700 | Profil jäklový obdĺžnikový rozmer 40x60x2 mm, akosť ocele 1.4301 | m | 150,000 |  | 0,000 |
| 18 | K | 767996803 | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, -0,00100t | kg | 667,500 |  | 0,000 |
| 19 | K | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0,000 |
|  | D | 783 | Nátery |  |  |  | 0,000 |
| 20 | K | 783222100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm | m2 | 290,000 |  | 0,000 |
| 21 | K | 783726000 | Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením | m2 | 600,000 |  | 0,000 |
| 22 | K | 783782203 | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB- „alebo ekvivalentný“ | m2 | 600,000 |  | 0,000 |
| 23 | K | 783992000 | Nátery ostatné bezpečnostnými farbami šrafovaním | m2 | 4,800 |  | 0,000 |

Vo výkaze výmer sú uvedené obchodné názvy stavebných materiálov. Verejný obstarávateľ pripúšťa možnosť predloženia stavebných materiálov rovnakej alebo vyššej kvality výrobku v porovnaní s uvedenou obchodnou značkou. V prípade použitia ekvivalentu verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač uvádzal už priamo značku stavebného materiálu do rozpočtu. Verejný obstarávateľ v tomto prípade požaduje od uchádzača aj predloženie dokladu (napr. produktový list, technický list a pod.) ekvivalentu stavebného materiálu za účelom overenia splnenia kvalitatívnych parametrov stavebných materiálov.