## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Názov stavby |  |  | Oprava ELI pavilón B ZŠ |  | JKSO
Názov objektu |  |  | SO-01 ZŠ |  | EČO
Názov časti |  |  | Oprava ELI jednotlivých pavilónov |  | Miesto
[5 empty] | IČO: |  | DIČ:
Objednávateľ |  |  | ZŠ Kráľovský Chlmec |  | 35541156 |  | 2021664513
Projektant |  |  | Ing. Ján BLAŠKO
Zhotoviteľ
Spracoval: |  |  | Ing. Ján BLAŠKO |  | Dňa: |  | 2021-07-19
Prehľad rozpočtových nákladov - Krycí list |  |  |  | ROZPOČET |  |  |  | €/Sk =30,126
P.č. | MN | MJ | Skrátený popis | Nosný material(€) |  | Montáž ( €) |  | Celkom
|  |  |  | Jednotková | Celkom | Jednotková | Celkom | (€)
2 |  |  | Pavilón B |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Projektová dokumentácia |  |  |  | 0 | 0
5 |  |  | Východiskové revízie |  |  |  | 0 | 0
6
7 |  |  | SPOLU bez DPH |  |  |  |  | 0
8 |  |  | 20%DPH |  |  |  |  | 0
9 |  |  | Spolu s DPH |  |  |  |  | 0
10

## Pavilón B
II. NP |  |  |  | ROZPOČET |  |  | €/Sk =30,126
P.č. | MN | MJ | Skrátený popis | Nosný material(€) |  | Montáž ( €) |  | Celkom
|  |  |  | Jednotková | Celkom | Jednotková | Celkom | (€)
1 |  |  | A. Dodávka
2 |  |  | A.1/ Rozvádzač HRE-B - úprava a dozbrojenie
3 |  |  | Prúdová sústava: 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-C-S
4 |  |  | Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom bude urobená v zmysle STN 33 2000-4-41:
5 |  |  | a/ Pri normálnej prevádzke: - krytom
6 |  |  | b/ Pri poruche: - samočinným odpojením napájania
7 |  |  | Krytie: IP20/44
8 |  |  | Obsahuje:
9 | 1 | ks | Istič 3-pólový, charakteristika B 63A
10 | 1 | ks | Prepäťová ochrana FLP-12,5V/4
11 | 2 | ks | Istič 3-pólový, charakteristika B 32A
12 | 1 | ks | Istič 3-pólový, charakteristika B 25A
13 | 1 | ks | Hrebeňová prepojovacia lišta 3P, 54výv.
14 | 1 | ks | Ekvipotenciálna svorkovnica
15 |  |  | A.2/ Rozvádzač R-1.0B - výmena
16 | 1 | ks | 36 modulov, montáž pod omietku, plné dvere
17 |  |  | Obsahuje:
18 | 1 | ks | Modulárny vypínač 3-pólový, 63A
19 | 8 | ks | Istič 1-pólový, charakteristika B, 10A
20 | 6 | ks | Kombinovaný prúdový chránič 2P, charakteristika B, 16A, 30mA
21 | 2 | ks | Istič 3-pólový, charakteristika B 25A
22 | 2 | ks | Impulzné relé 16A/230VAC BIS-411/230
23 | 1 | ks | Hrebeňová prepojovacia lišta 3P, 54výv.
24 |  |  | A.3/ Rozvádzač R-2.0B - výmena
25 | 1 | ks | 36 modulov, montáž pod omietku, plné dvere
26 |  |  | Obsahuje:
27 | 1 | ks | Modulárny vypínač 3-pólový, 63A
28 | 8 | ks | Istič 1-pólový, charakteristika B, 10A
29 | 4 | ks | Kombinovaný prúdový chránič 2P, charakteristika B, 16A, 30mA
30 | 2 | ks | Istič 3-pólový, charakteristika B 25A
31 | 2 | ks | Impulzné relé 16A/230VAC BIS-411/230
32 | 1 | ks | Hrebeňová prepojovacia lišta 3P, 54výv.
33 |  |  | A.4/ Rozvádzač R-1.1B - výmena
34 | 1 | ks | 24 modulov, montáž pod omietku, plné dvere
35 |  |  | Obsahuje:
36 | 1 | ks | Modulárny vypínač 3-pólový, 40A
37 | 7 | ks | Istič 1-pólový, charakteristika B, 10A
38 | 3 | ks | Kombinovaný prúdový chránič 2P, charakteristika B, 16A, 30mA
39 | 1 | ks | Istič 3-pólový, charakteristika B 25A
40 | 1 | ks | Hrebeňová prepojovacia lišta 3P, 54výv.
41 |  |  | A.5/ Rozvádzač R-2.1B - výmena
42 | 1 | ks | 24 modulov, montáž pod omietku, plné dvere
43 |  |  | Obsahuje:
44 | 1 | ks | Modulárny vypínač 3-pólový, 40A
45 | 6 | ks | Istič 1-pólový, charakteristika B, 10A
46 | 3 | ks | Kombinovaný prúdový chránič 2P, charakteristika B, 16A, 30mA
47 | 1 | ks | Hrebeňová prepojovacia lišta 3P, 54výv.
48 |  |  | A.6/ Rozvádzač R-1.2B - výmena
49 | 1 | ks | 36 modulov, montáž pod omietku, plné dvere
50 |  |  | Obsahuje:
51 | 1 | ks | Modulárny vypínač 3-pólový, 40A
52 | 7 | ks | Istič 1-pólový, charakteristika B, 10A
53 | 5 | ks | Kombinovaný prúdový chránič 2P, charakteristika B, 16A, 30mA
54 | 3 | ks | Istič 3-pólový, charakteristika B 20A
55 | 1 | ks | Hrebeňová prepojovacia lišta 3P, 54výv.
56 |  |  | A.7/ Rozvádzač R-2.2B - výmena
57 | 1 | ks | 24 modulov, montáž pod omietku, plné dvere
58 |  |  | Obsahuje:
59 | 1 | ks | Modulárny vypínač 3-pólový, 40A
60 | 7 | ks | Istič 1-pólový, charakteristika B, 10A
61 | 5 | ks | Kombinovaný prúdový chránič 2P, charakteristika B, 16A, 30mA
62 | 1 | ks | Hrebeňová prepojovacia lišta 3P, 54výv.
63 |  |  | A.8/ Rozvádzač R-T - úprava a dozbrojenie
64 |  |  | Obsahuje:
65 | 1 | ks | Modulárny vypínač 3-pólový, 40A
66 | 5 | ks | Kombinovaný prúdový chránič 2P, charakteristika B, 16A, 30mA
67 | 13 | ks | Istič 1-pólový, charakteristika B 10A
68 | 3 | ks | Impulzné relé 16A/230VAC BIS-411/230
69 | 1 | ks | Hrebeňová prepojovacia lišta 3P, 54výv.
70 | 1 | ks | Ostatný nešpecifikovaný materiál (vodiče, skrutky a pod.)
71 | 8 | ks | Bezpečnostná značka s doplnkovým štítkom
72 |  |  | A.9/ Svietidlá, vypínače a zásuvky
73 | 15 | ks | Vypínač rad. 5
74 | 34 | ks | Vypínač rad. 6
75 | 8 | ks | Vypínač rad. 6+6
76 | 8 | ks | Vypínač rad. 7
77 | 15 | ks | Spínač 1-pólový, orientačné podsvietenie Asfora - EPH1400121
78 | 72 | ks | Zás. 2x2P+PE
79 | 128 | ks | V-TAC LED panel 600x600mm, 45W, 4000K, 3600Lm
80 | 128 | ks | V-TAC Montážny rám 600x600mm na prisadenú montáž
81 | 87 | ks | LED panel 225x225mm, 18W, 4000K, 1500Lm, svietidlo stropné prisadené
82 | 26 | ks | LED reflektor plochý 20W
83 | 12 | ks | Priemyselné LED svietidlo GOLY, 150W, 19000lm, IP65, 4000K, 90°
84 |  |  | A.9/ Pavilón B - spolu
85 |  |  | Dodávka spolu:
86 |  |  | Dodávka spolu+doprava a presun (3%):
87
88 |  |  | B. Montáž
89 |  |  | B.1./ Montáž
90 | 80 | bm | CYKY-J 5x10
91 | 140 | bm | CYKY-J 5x6
92 | 50 | bm | CYKY-J 5x4
93 | 100 | bm | CYKY-J 5x2,5
94 | 1100 | bm | CYKY-J 3x2,5
95 | 1100 | bm | CYKY-J 3x1,5
96 | 300 | bm | CYKY-J 4x1,5
97 | 100 | bm | CYKY-J 5x1,5
98 | 200 | bm | CYKY-O 3x1,5
99 | 35 | bm | H07V-K z/žl. 35mm²
100 | 100 | bm | H07V-K z/žl. 10mm²
101 | 10 | ks | Zásuvková prepäťová ochrana typu C
102 | 20 | ks | Krabica rozvodná pod omietku včítane svoriek
103 | 200 | ks | Krabica prístrojvá pod omietku
104 | 150 | m | Sekacie a búracie práce
105 | 45 | m² | Výspravky káblových drážok
106 | 20 | hod | Bližšie nešpecifikované pomocné a búracie práce
107 | 1 | kpl | Ostatný nešpecifikovaný materiál(vodiče, skrutky a pod.)
108 |  |  | B.1./ Montáž spolu
109 |  |  | Montáž spolu: |  | 0 |  | 0 | 0
110 |  |  | Rekapitulácia ( € )
111 |  |  | Dodávka |  |  |  |  | 0
112 |  |  | Montáž |  |  |  |  | 0
113 |  |  | Spolu |  |  |  |  | 0
114
115 |  |  | ZRN |  |  |  |  | 0
116 |  |  | VRN: % GZS |  |  |  |  | 0
117 | 24 | hod | Východzie revízie |  |  |  |  | 0
118 | 1 | kpl | Projektová dokumentácia |  |  |  |  | 0
119 |  |  | Celkový náklad ELEKTRO ( € ) |  |  |  |  | 0